문서번호	정수과-3325
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		05/03
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/02)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/02)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,568
05.01		0	0	426		0	0	431	431	10,137
05.02		0	0	426		0	0	462	462	9,675
05.03			0	426					0	9,675
05.04			0	426					0	9,675
05.05			0	426					0	9,675
05.06			0	426					0	9,675
05.07			0	426					0	9,675
05.08			0	426					0	9,675
05.09			0	426					0	9,675
05.10			0	426					0	9,675
05.11			0	426					0	9,675
05.12			0	426					0	9,675
05.13			0	426					0	9,675
05.14			0	426					0	9,675
05.15			0	426					0	9,675
05.16			0	426					0	9,675
05.17			0	426					0	9,675
05.18			0	426					0	9,675
05.19			0	426					0	9,675
05.20			0	426					0	9,675
05.21			0	426					0	9,675
05.22			0	426					0	9,675
05.23			0	426					0	9,675
05.24			0	426					0	9,675
05.25			0	426					0	9,675
05.26			0	426					0	9,675
05.27			0	426					0	9,675
05.28			0	426					0	9,675
05.29			0	426					0	9,675
05.30			0	426					0	9,675
			0	426					0	9,675
합계	0	0	0		0	0	0	893	893

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북	자양	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,812			17,969
05.01		0	489	489	37,323		3,570	14,399
05.02		0	427	427	36,896	18,370	3,580	29,189
05.03				0	36,896			29,189
05.04				0	36,896			29,189
05.05				0	36,896			29,189
05.06				0	36,896			29,189
05.07				0	36,896			29,189
05.08				0	36,896			29,189
05.09				0	36,896			29,189
05.10				0	36,896			29,189
05.11				0	36,896			29,189
05.12				0	36,896			29,189
05.13				0	36,896			29,189
05.14				0	36,896			29,189
05.15				0	36,896			29,189
05.16				0	36,896			29,189
05.17				0	36,896			29,189
05.18				0	36,896			29,189
05.19				0	36,896			29,189
05.20				0	36,896			29,189
05.21				0	36,896			29,189
05.22				0	36,896			29,189
05.23				0	36,896			29,189
05.24				0	36,896			29,189
05.25				0	36,896			29,189
05.26				0	36,896			29,189
05.27				0	36,896			29,189
05.28				0	36,896			29,189
05.29				0	36,896			29,189
05.30				0	36,896			29,189
				0	36,896			29,189
합계	0	0	916	916		18,370	7,150