아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	입체대기측정망 (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과보고

1. 대기오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2022-7호) 환경대기 중 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 자동측정법-베타선법 및 대기환경측정망 설치 운영지침(2022.1) 별표29, 별표23에 의거하여 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. (초)미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대    상 : ****************

나. 기    간 : 2022년 1월 ~ 2023년 3월

다. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

구 분	측정일수	최저, 최고값 차이	기울기	절편
PM10	연속 14일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥이상	0.9~1.1	-5.0~5.0
PM2.5	연속 23일 이상	연속자동측정기 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥이상		-2.25~2.25

라. PM10 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
		제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	***	****** *********	******	*********** **********	*******	****	*****	만족
2	**		******		*******	****	*****
3	**		******		*******	****	*****
4	**		******		*******	****	****
5	*****		******		*******	****	****
6	***		******		*******	****	****
7	*********		******		*******	****	*****
8	******		******		*******	****	*****
9	***		******	****** ********	******	****	****
10	**	****** *******	***********	*********** **********	*******	****	****

마. PM2.5 등가성 평가결과 : 기준 이내

연번	측정소	연속자동측정기		수동시료채취장치		기울기	절편	결과
		제조사 (모델명)	일련번호	제조사 (모델명)	일련번호
1	***	****** *********	******	*********** **********	*******	****	****	만족
2	**		******		*******	****	*****
3	**		******		*******	****	****
4	**		******		*******	****	*****
5	*****		******		*******	****	****
6	***		******		*******	****	*****
7	*********		******		*******	****	*****
8	******		******		*******	****	****
9	***		******	****** ********	******	****	****
10	**	****** *******	***********	*********** **********	*******	****	*****

****************************************************  끝.

주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	김광래		대기질통합분석센터장	05/03
代김광래
협조자
시행	대기질통합분석센터-3911	(	2023. 5. 3.	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3486	/전송	02-570-3267	/	ishall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)