문서번호	시설보수과-4319
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	05/03
			윤창진
협조

2023년 공정안전관리(PSM) 이행상태점검 컨설팅 용역 중간보고

2023년 공정안전관리(PSM)

이행상태점검 컨설팅 용역 중간보고

2023. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2023년 공정안전관리(PSM)

이행상태점검 컨설팅 용역 중간보고

2023년 하반기 PSM 이행상태(등급) 정기평가(4년/1회)를 앞두고 있음에 따라 이에 대한 대비를 위해 진행 중인 컨설팅 용역에 대한 중간보고를 하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 2023년 PSM 운영 및 유지관리 컨설팅 용역 실시계획(시설보수과-

28190호, '22.12.27.)

□ 2023년 공정안전관리(PSM)운영 및 유지관리 컨설팅 용역 착수보고

(시설보수과-723호, '23.1.26.)

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명 : 2023년 공정안전관리(PSM) 운영 및 유지관리 컨설팅 용역

□ 용역내용

ㅇ 공정안전자료 검토 및 개정, 안전운전계획 실적 검토·보완

ㅇ 산업안전보건법 전면개정에 따른 공정안전보고서 검토 및 제·개정

ㅇ 노동부 지도점검 결과에 따른 후속조치 사항 지원

ㅇ 공정안전관리 직원교육(공정안전자료 개정사항, 위험성평가 교육 등)

□ 수행업체 : ****************

□ 계약금액 : **************************

□ 착수일자 : 2023.1.1.

□ 완수기한 : 2023.12.31.

Ⅲ		추진현황

※ PSM 대상설비

- 유입동: 경유저장탱크, 디젤 공급펌프, 경유필터 등

- 방류동: 경유저장탱크, 디젤 공급펌프, 경유필터 등

- 제1,2건조시설: 슬러지건조시설 보일러, 급수탱크 등

- 제2,3소화조: 소화조, 가스저장탱크, 잉여가스 소각시설, 탈황설비 등

□ 2023.1.27. 유입동 PSM 대상설비 점검

□ 2023.2.23. 방류동 PSM 대상설비 점검 및 제2소화조 잉여가스 소각시설,

3만 습식 탈황설비, 제3소화조 5만 습식 탈황설비 점검

□ 2023.3.24. 제1건조시설 PSM 대상설비 점검

□ 조치사항

ㅇ 설비이력카드 및 공정배관계장도(P&ID) 현장과 맞게 최신화 완료

Ⅳ		추후계획

□ 점검일정

ㅇ 2023.5.~ 6. : 제2,3소화조 및 제2건조시설 PSM 대상설비 점검