문서번호	에스플렉스센터운영과-3417
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		05/03
		서재호
협 조

UPS실 허브장비 랜 커넥터 정비 계획

2023. 5.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

UPS실 허브장비 랜 커넥터 정비 계획

방재실 UPS 모니터링시스템과 연결된 UPS 허브장비의 랜 커넥터 불량으로 데이터 송수신에 문제가 발생함에 따라 신속히 정비코자 함

□ 추진배경

○ 랜 커넥터 잦은 접촉불량으로 데이터 송수신 문제 발생

□ 랜 커넥터 정비

○ 건    명 : UPS실 허브장비 랜 커넥터 정비

○ 정비예정 : '23. 5. 9.(화)

○ 내    용 : 접촉불량 랜 커넥터 교체

○ 추진방법 : 최저가 견적 제시업체에 정비 의뢰******************

업 체 명	*********	**	**********
견적가(원)	*******	*******	*******

○ 현황사진

UPS 허브 (외부)	UPS 허브 (내부)	UPS 모니터링시스템

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 5. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부. 끝.