문서번호	정수과-5949
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강광영	05/03
	정충구
협 조

2023년 04월 유효율 현황

2023. 05.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

□ 2023년 월별 유효율('23년 목표 : 98.9%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2022년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2022년 동월대비	2023년 목표대비
계	47,051,330	46,137,436	98.06	98.89
1월	12,200,820	12,052,985	98.79	99.25	-0.46	-0.11
2월	10,852,320	10,679,155	98.40	99.14	-0.74	-0.50
3월	12,146,560	11,851,198	97.57	99.33	-1.76	-0.83
4월	11,851,630	11,554,098	97.49	99.27	-1.78	-0.08
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 2023년 04월 일별 유효율

- 유효율 산출시 전체 생산공급량 중(유효량) 강북대체급수(828,328㎥)를 제외하고, 순수 우리 센터에서 취수 및 생산한 물량으로 산출

일자	요일	취수량 (㎥/일)	송수량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		11,851,630	11,554,098	97.49%
1	토	407,180	397,627	97.65%
2	일	397,890	393,286	98.84%
3	월	416,910	407,468	97.74%
4	화	392,000	384,276	98.03%
5	수	385,100	372,053	96.61%
6	목	379,040	368,298	97.17%
7	금	389,730	379,160	97.29%
8	토	406,300	392,360	96.57%
9	일	400,560	393,457	98.23%
10	월	387,710	379,164	97.80%
11	화	379,170	369,925	97.56%
12	수	383,560	374,735	97.70%
13	목	400,840	385,169	96.09%
14	금	389,030	377,811	97.12%
15	토	388,930	382,706	98.40%
16	일	399,810	392,326	98.13%
17	월	389,210	382,393	98.25%
18	화	387,250	370,992	95.80%
19	수	402,410	396,525	98.54%
20	목	405,640	389,864	96.11%
21	금	394,510	382,465	96.95%
22	토	403,700	395,718	98.02%
23	일	409,340	396,117	96.77%
24	월	404,460	397,645	98.32%
25	화	381,790	376,226	98.54%
26	수	379,190	372,541	98.25%
27	목	398,020	383,475	96.35%
28	금	407,850	395,653	97.01%
29	토	394,050	383,349	97.28%
30	일	390,450	381,314	97.66%

끝.