문서번호	급수운영과-8254
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
장원석	이훈재	05/04
		김상웅
협 조
	주무관		유형근

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안)

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안)

(용산구 보광동)

(후암

2023.  05. 04. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

급수불편(소출수) 민원처리 계획(안) (용산구 보광동)
’23.05.04.(목)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2023. 05. 04. 용산구********* 수용가로부터 누수복구 공사 이후 건물 내 소출수 발생에 따른 급수불편 민원 처리 계획임.

□ 민원현황

ㅇ 일    시 : 2023. 05. 04. 11:00

ㅇ 주    소 : ************

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용 : 건물 앞 누수복구 공사 후 건물 내 소출수 발생에 따른 해소 요구

- 2022. 04. 18. ******번지 인입관 이음부 누수에 따른 누수복구 시행

- 2022. 09. 17. ******번지 인입관 이음부 누수에 따른 누수복구 시행

□ 보고내용

ㅇ 2023. 05. 04. 용산구 ******번지 소출수 해소 요구 민원 접수

- 누수복구 공사 시*******번지 인입급수관을 ******번지 인입 급수관에 연결, 그 이후 소출수 발생 됨(수요가 주장)

ㅇ 현장방문 결과, 수도계량기(15mm)까지 정상 출수 됨

- 수압 4.8 kgf/㎠, 이물질 유입 없음

ㅇ 건물 앞 빗물받이 확인한 바, 맑은물 흐름(누수 징후)

ㅇ gis 도면 및 현장사진

***********	**********

□ 조치의견

ㅇ 용산구 ******번지 앞 누수징후에 따른 누수탐지 의뢰

ㅇ 누수 탐지 결과에 따라 누수복구 공사 시행

ㅇ ******** 인입급수관 연결부 확인굴착(수용가 입회)

□ 행정사항

ㅇ 누수복구 공사(급수관 확인굴착 등)시, 사전(2일) 수용가 공사 일정 안내.  끝.