아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	품질시험계획 검토 회신(2023년 행당동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-3473(2022. 5. 3.)호와 관련한 내용입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는「2023년 행당동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」의 품질시험계획 승인요청에 대하여 아래와 같이 승인하니 감독업무 및 품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 준수를 위한 철저한 공정관리 실시

나. 안전점검 및 안전시설물 설치를 철저히 하여 공사 구간 내·외 지역에서 안전사고 및 시민불편사항 예방

다. 공사 실정에 맞게 최초 위험성평가 실시, 추후 수시 위험성평가를 철저히 이행하여 위험발생 요소 사전 방지

라. 중대재해 발생 사전예방을 위한 안전수칙 숙지, 작업 전 10분 안전점검(TBM) 활동 및 안전교육 실시 철저

마. 도로시설관리기관 및 유관기관(지하철, 가스, 경찰서 등) 사전 협의 이행

바. 주요 공정별 검측서 사전작성 후 제출 및 검측 시행하고, 관급자재 수불부 및 품질시험검사 관련 엄격히 관리

사. 사급자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제2조(수도용 자재와 제품의 범위) 등 관련 규정에 의거 사전 승인 후 사용

아. 품질관리자는 수시로 자재를 검수하여 부적합 자재 발견 시 사용불가 조치

자. 기타 세부사항은 건설긴술진흥법 등 관련법규 및 지침 이행 철저.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	남상현		급수관리팀장	代정석균		급수운영과장	05/04
유동수
협조자
시행	급수운영과-9797	(	2023. 5. 4.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2759	/전송	02-3146-2789	/	nsh135@seoul.go.kr	/	부분공개(6)