문서번호	현장민원과-6186
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
최철우		05/04
		송정자
협조
	주무관		조선겸

2023년 5월 수도계량기 교체 현장안전점검 결과보고

2023. 5.

강동수도사업소

(현장민원과)

수도계량기 교체 현장안전점검 결과보고

고장(이상)수도계량기 교체와 관련하여 23년 5월 안전점검의 날 행사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		근거법령

❍ 산업안전보건법, 동법 시행령, 시행규칙

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙

❍ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 동법시행령

❍ 건설기술진흥법, 동법 시행규칙

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 동법 시행령

2		추진개요

❍ 점 검 자 : 현장민원과 계량기교체업무 담당 최철우 등 3명

❍ 점검일자 : 2023. 5. 4.(목)

❍ 점검내용 : 수도계량기 교체 현장점검 및 안전교육

❍ 점검위치 : 송파구 석촌동 156-3

현장점검 및 교육내용

- 작업 전 안전장구류(안전모, 보호장갑, 안전화 등) 착용여부 점검

- 작업 전 작업도구 점검 및 작업방법 등 숙지 여부 점검

- 중량물 이동시 근골격계질환, 손가락 및 발 끼임 위험 등 사고가 발생할 우려가

있는지 점검

- 배관누수 및 위험 사고발생 대비 2인 이상 작업 실시 등

- 밀폐공간(맨홀) 내부 유해가스 노출 위험대비 산소농도 측정 후 안전을

확보하고 맨홀 진입 여부 점검

- 맨홀 내부 수도계량기 교체 작업 시 내부 지장물에 의한 머리 및 허리 충격

등의 위험 사항 점검 (작업자 주의 및 동행 작업자 지속적 구두 주의 환기)

- 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항 점검

3		추진결과

❍ 수도계량기 교체(교체장애) 관련하여 철저한 사전준비 및 안전교육으로 안전 위해요소 없이 계량기 교체 완료(현장 교육 병행 실시)

❍ 안전점검의 날 추진사진

끝.