문서번호	재난관리과-3104
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
반장	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
한윤성	전영선	이윤정		05/04
				윤영재
협 조

2023년 비상소화장치 호스릴 형식개선 공사 계획

2023. 5.

구로소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 비상소화장치 호스릴 형식개선 공사

소방차 진입곤란 지역 화재 발생시 주민들의 신속한 초기대응 가능토록 비상소화장치 사용이 편리한 호스릴 방식으로 형식변경을 통한 주민 자율 진화체계 구축을 위한 계획임.

1		관련 근거

○ 「소방기본법」제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등), 동법 시행령 제2조의 2(비상소화장치의 설치대상 지역), 동법 시행규칙 제6조(소방용수시설 및 비상소화장치의 설치 기준)

○ 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」제10조(비상소화장치의 조사)

○ 재난대응과-3924(2023.02.13.)호 『2023년도 소방용수시설 및 소방출동로 환경개선 재배정 알림』

2		추진 방향

○ 비상소화장치 관리개선을 통한 초기대응 강화

○ 비상소화장치 사용 편의성 및 시인성 강화로 운영 효율 상승

3		비상소화장치 현황

구분	설치유형별			설치구조별
	소계	일체형	분리형	소계	호스릴	수관적재
계	71	29	42	71	20	51
현장대응단	7	3	4	7	1	6
수궁	14	8	6	14	3	11
고척	11	5	6	11	4	7
구로	11	5	6	11	4	7
신도림	4	-	4	4	1	3
공단	24	8	16	24	7	17

4		추진 계획

□ 개  요

○ 기    간 : 2023. 05. 08.(월) ~ 06. 07.(수)

○ 대    상 : 비상소화장치 74호 외 4개소

□ 내  용

○ 기존 수관적재 방식을 호스릴 방식으로 형식변경

□ 추정금액 : 금20,759,000원(금이천칠십오만구천원)

□ 예산과목 : 소방용수시설 설치 및 보수 / 시설비

□ 업    체 : 중경산업 주식회사

5		세부 계획

○ 기   간 : 2023. 05. 08.(월) ~ 06. 07.(수)

○ 대   상 : 비상소화장치 74호 외 4개소

○ 사   유 : 주거지역에 설치된 비상소화장치로 노후된 시설 위주로 선별

○ 세부내용

번호 구분	비소 74	비소 82	비소 75	비소 52	비소 37
관할	구로	고척	현장대응단	수궁	현장대응단
주소	구로중앙로 47나길 20-13	고척로 41가길 21	경인로 47나길 20-2	부일로 19길 75-17	안양천로 537가길 34
설치년도	1998	2007	2007	2008	2008
사진

○ 변경 후 사진

비상소화장치 함	호스릴

5		향후 계획

○ 수의계약으로 진행되어 장비회계팀에 계약 의뢰하여 준공 확인 후 지급

붙임 : 관련서류 1부.  끝.