아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(도로개선과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비 의뢰(서교동 @@@ 등 7개소)

1. 우리 사업소에서 시행한『2022년 마포구 관내 상수도맨홀 정밀안전점검용역』과 관련입니다.

2. 정밀안전점검 결과, 철개 고착으로 조사가 불가한 불량 상수도맨홀에 대하여 긴급정비요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 정비대상

위 치	맨홀종류	정비요청 사유
마포구 서교동*******등 7개소	상수도	************************************************

※ 상수도맨홀 철개는 제공예정(공문 요청)

붙임  위치도 및 현장사진 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이기명		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/04
채재일
협조자
시행	급수운영과-7960	(	2023. 5. 4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 3층 (홍제동38-69)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-3667	/전송	3146-3689	/	kmyeong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)