아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	성북구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 협조 요청 회신(관수동 4-4주변 지장물 이설요청)

1. 치수과-15390(2023.4.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행중인 "2023년 하수시설물 보수공사"중 저촉 상수도관 이설 협조 요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 이설구간 내 상수도 시설물 이설은 상수도관 이설 승인조건을 준수하여 공사 시행

나. 이설공사 전 설계도면이 포함된 착공계를 우리 사업소로 제출하여 승인을 얻은 후 공사 시행하여야 합니다.

다. 확인굴착시 확인된 저촉 상수도관(D150mm)과 나란하게 송배수관로(D400mm)가 부설되어 있으므로, 하수관 공사시 송배수관과 저촉되는지 확인하며 공사 시행하여 주시기 바랍니다.

라. 해당 정비구간은 상업지구가 밀집한 지역으로 단수로 인한 피해가 발생하지 않도록 부단수 차단공법을 사용하여 공사 시행하여 주시기 바랍니다.

마. 상·하수도 전문 감리 선정하여 현장 입회하에 공사시행

바. 상수도 자재는 내식성 자재로 KS, KC인증을 모두 받은 제품을 사용하여야 하며, 사전 승인을 얻은 후 사용하여야 합니다.

사. 원인자부담금(퇴수/세척비 등)은 붙임과 같이 통지하오니 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 원인자부담금 고지서 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이원준		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	05/08
이동욱
협조자
시행	시설관리과-10753	(	2023. 5. 8.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2199	/전송	02-3146-2239	/	lwj3245@seoul.go.kr	/	부분공개(5)