아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	지하매립식 시민자율소방함 설치 완료 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-2533(2023.4.17.)호「전통시장 내 지하매립식 소방함 설치 알림」

나. 관악구청 안전관리과-5164(2023.4.7.)호「전통시장 내 매립식 소방함 설치·운영 관련 협조 요청」

연번	관리 번호	관 할	주 소	비고
1	지하매립식 소방함-01	현장대응단	봉천동 1636-21(정직한명품한우 앞)	인헌시장
2	지하매립식 소방함-02	신림	신림동 1588-2(시장 B2문 앞)	신원시장
3	지하매립식 소방함-03	신림	신림동 501-1(조은건어물 앞)	신사시장
4	지하매립식 소방함-04	신림	신림동 503-1(명성한우 앞)	신사시장

2. 화재 등 재난상황 시 초기대응 강화를 위한 전통시장 내 지하매립식 소방함 설치가 완료되었음을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 설치대상

나. 제    원 : 함 크기(1,000mm×1,000mm×900mm), 소방 호스(구경 25mm, 길이 50m)

※ 함내 40mm 방수구, 소방호스 2본 적재(40mm)

다. 운영계획

- 월 1회 이상 점검(비상소화장치함 점검 시)

※ 근무일지 기록 철저

- 상·하반기 1회 이상 대시민 교육 실시

- 릴호스 및 배관 내 잔수 제거 철저

- 고장·사고 발생 시 보고 철저

3. 행정사항

가. 관할센터는 매립식 소방함 관리·운용하여 주시고,

나. 관리카드를 작성하여 2023. 5. 19.(금) 까지 재난관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  지하매립식 소방함 관리카드 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 봉천119안전센터장, 신림119안전센터장, 난곡119안전센터장
반장	이학민		대응총괄팀장	송민수		재난관리과장	전결 05/08
정재석
협조자
시행	재난관리과-3038	(	2023. 5. 8.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	20170120111@seoul.go.kr	/	대시민공개