아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2305********)제기로 4다길 30 건물 앞 비상소화장치함

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230504900514)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 비상소화장치 소화전 설치 필요에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

현재 소방서에서 설치하는 비상소화장치는 지상식소화전을 활용한 일체형 비상소화장치와 지하식 소화전을 이용한 분리형 비상소화장치 두 가지 유형이 있습니다.

귀하께서 민원제기하신 해당 비상소화장치는 분리형 비상소화장치로  지하식(맨홀) 소화전을 활용하여 작동할 수 있게 설치한 비상소화장치입니다.

비상소화장치 앞쪽 바닥을 찾아보시면 소화전 맨홀을 발견하실 수 있으며 유사시 비상소화장치 전면에 기재되어 있는 사용법을 참조하여 비상소화장치를 활용하시면 되겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 동대문소방서 재난관리과 유상훈 반장(☎ 02-6942-1243)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

반장	유상훈		대응총괄팀장	류흥원		재난관리과장	05/08
황호준
협조자
시행	재난관리과-2958	(	2023. 5. 8.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)