아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 동의에 대한 위험물 사전 검토의견서

1. 관련근거

○ 예방과-5377(2023.4.17.)호 「건축허가(신축) 신청에 다른 협의*****************」

2. 위와 관련 대상 현장확인 계획을 아래과 같이 보고 합니다.

가. 대상 및 위치: ******************************

나. 결  과: 지정수량 이상으로 위험물 저장 및 처리시설 허가 필요함

※ 건축 인허가 사전단계로 향후 위험물시설관련 인허가시 재검토 필요

붙임  1. 건축허가 동의 위험물 검토의견서(옥내탱크, 일반취급소) 1부.

2. 건축허가 동의 위험물 검토의견서(지하탱크) 1부.  끝.

주임	이귀환		위험물안전팀장	代이귀환		예방과장	05/09
남기범
협조자
시행	예방과-6360	(	2023. 5. 9.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)