문서번호	정수과-3507
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		05/09
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/08)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/08)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,568
05.01		0	0	426		0	0	431	431	10,137
05.02		0	0	426		0	0	462	462	9,675
05.03		0	0	426		0	0	423	423	9,252
05.04		0	0	426	5,400	0	0	367	367	14,285
05.05		0	0	426		0	0	323	323	13,962
05.06		0	0	426		0	0	300	300	13,662
05.07		0	0	426		0	0	321	321	13,341
05.08		0	0	426		0	0	329	329	13,012
05.09			0	426					0	13,012
05.10			0	426					0	13,012
05.11			0	426					0	13,012
05.12			0	426					0	13,012
05.13			0	426					0	13,012
05.14			0	426					0	13,012
05.15			0	426					0	13,012
05.16			0	426					0	13,012
05.17			0	426					0	13,012
05.18			0	426					0	13,012
05.19			0	426					0	13,012
05.20			0	426					0	13,012
05.21			0	426					0	13,012
05.22			0	426					0	13,012
05.23			0	426					0	13,012
05.24			0	426					0	13,012
05.25			0	426					0	13,012
05.26			0	426					0	13,012
05.27			0	426					0	13,012
05.28			0	426					0	13,012
05.29			0	426					0	13,012
05.30			0	426					0	13,012
			0	426					0	13,012
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,956	2,956

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북	자양	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,812			17,969
05.01		0	489	489	37,323		3,570	14,399
05.02		0	427	427	36,896	18,370	3,580	29,189
05.03		0	1,004	1,004	35,892		3,582	25,607
05.04		0	903	903	34,989	18,170	3,671	40,106
05.05		0	219	219	34,770		3,592	36,514
05.06		0	0	0	34,770		3,216	33,298
05.07		0	0	0	34,770		3,458	29,840
05.08		0	370	370	34,400		3,636	26,204
05.09				0	34,400			26,204
05.10				0	34,400			26,204
05.11				0	34,400			26,204
05.12				0	34,400			26,204
05.13				0	34,400			26,204
05.14				0	34,400			26,204
05.15				0	34,400			26,204
05.16				0	34,400			26,204
05.17				0	34,400			26,204
05.18				0	34,400			26,204
05.19				0	34,400			26,204
05.20				0	34,400			26,204
05.21				0	34,400			26,204
05.22				0	34,400			26,204
05.23				0	34,400			26,204
05.24				0	34,400			26,204
05.25				0	34,400			26,204
05.26				0	34,400			26,204
05.27				0	34,400			26,204
05.28				0	34,400			26,204
05.29				0	34,400			26,204
05.30				0	34,400			26,204
				0	34,400			26,204
합계	0	0	3,412	3,412		36,540	28,305