아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	**********************************************
(경유)
제목	위험물 제조소 등 설치허가 신청서 처리결과 알림(옥내탱크저장소 외)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 아래의 위험물 제조소등 설치허가신청에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바 위험물안전관리법 제6조 등 규정에 적합하여 설치허가 하오니 관계법령에 따라 적합하게 설치하기시 바랍니다

가. 설 치 자: *************** 주식회사

나. 상 호 명: ***************

다. 위    치: 서울특별시 금천구 **********

라. 허가구분

제조소등구분	저장소 또는 취급소의 구분	위치구조설비	설치허가번호	세부규칙
저장소	옥내탱크저장소	*****************	**************	제31조 별표7
저장소	옥내탱크저장소	*****************	**************
저장소	옥내탱크저장소	*****************	**************
저장소	옥내탱크저장소	*****************	**************
저장소	지하탱크저장소	*************************************************	**************	제32조 별표8
저장소	지하탱크저장소	*************************************************	**************
취급소	일반취급소	********************	**************	제40조 별표16
취급소	일반취급소	********************	**************

마. 허가내역 : 붙임참조

바. 설치 허가일자: ***********

3. 안내사항

가. 위험물안전관리법시행령 제8조의 규정에 의거 탱크안전성능검사 대상이 되는 경우 소방서, 한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능시험자로부터 탱크안전성능검사를 받은 후 완공검사를 신청하여주시기 바랍니다.

※ 위험물안전관리법시행령 제22조 제2항 제1호의 규정에 의하여 완공검사를 위탁하는 제조소등은 한국소방산업기술원에 신청

나. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청시기)의 규정을 참조하시기 바랍니다.

다. 일반취급소 및 지하탱크저장소 시공 시 위치․구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

-부조리신고안내-

시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 다산콜센터  ☎ 02-120 / 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

☞ 금천소방서  02-6981-6412

붙임  1. 허가내역(구조설비 명세표) 8부.

2. 민원처리안내문 1부. 끝.

	금 천 소 방 서 장
조사관	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	代김기영		소방서장	05/09
오재경
협조자
시행	예방과-5048	(	2023. 5. 9.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(7)