문서번호	급수운영과-7309
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
배경희		이문성	05/09
			송병욱
협조

급수협의 보고(중계동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

	명에 의거 담당업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2023. 5. 9.
복명자 : 지방시설주사보 배 경 희

□ 건축허가(제1차 설계변경)

○ 위     치 : *************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : *********************

○ 용     도 :***********************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-9817호(2023. 5. 2.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : ****************

- 평균표고 : *****

- 수    압 : ******

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : ******************

○ 공사개요(예정) : ************

- 계량기 설치: *********

※ 구경산출 【 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 < 급수설비과-8370('20.09.17.) >적용 】

◇ ***************************

-********************

□ 조치의견

○ 본 건은 1차 설계변경에 대한 협의요청으로 급수운영과-28501(2022. 8. 1)호로 동일한 내용을 회신한 바 있음.

○ 건축면적 및 연면적 등에 대한 설계변경으로 수도시설 설치내용은 동일하므로, 별도 의견없음을 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.