문서번호	시설보수과-4477
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		안종필	05/09
			윤창진
협 조
	운영과장			최영효
	전문관			주상일
	주무관			김완태

2023년 자가용 전기설비 안전진단 계획

2023. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2023년 자가용 전기설비 안전진단 계획

우리 센터 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여 전기설비 사고예방과 최적의 운영방안 확보로 중단 없는 하수처리 기능을 유지하고자 함.

1	추진 및 관련근거

□ 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

○ 자가용전기설비 소유자나 점유자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지

□ 전기안전관리자의 직무 제3조(안전관리규정의 작성)

○ 산업통상자원부 고시 제2021-221호(‘21.12.22)

2	시설현황

□ 수전용량 : *************************

○ 배 전 설 비   : *********************************

○ 자양펌프장 : ****************

군자 변전소(S/S)

(상 시)

화양 변전소(S/S)

(상 시)

주변전실

(154kV)

1 변압기

22.9kV 변전실

중랑천용수(3.3.kV)

3 변압기

4 변압기

5 변압기

6 변압기

2 변압기

3유입동 등

10동(6.6kV)

1처리장,  2건조, 총인(22.9kV)

1 변압기

3 변압기

4 변압기

2 변압기

2유입,설비,송풍동2소화조,(3.3.kV)

청계천,3소화조,

탈수B(3.3.kV) 6동

3	최근3년간 실적

□ 연도별 진단실적

구 분	대 상	진단결과	진단기관	비고
*****	****************	**	********
*****	****************	**	********
*****	****************	**	*********

□ 주요 지적(조언)사항

(단위:건)

연도별	계	변압기	계전기 차단기	축전지, 접지	절연 저항	기타	비고
2020년	*	*	*	*	*	*
2021년	*	*	*	*	*	*
2022년	*	*	*	*	*	*

4	2023년 진단계획

□ 추진방안

○ 1차 : 센터내 현장별 무정전으로 전체 수배전설비 진단

○ 2차 : 1차 진단후 정전이 수반되는 정밀점검이 필요한 경우 추가 진단 시행

□ 진단절차

*****	⇨	**** ****	⇨	**** ****	⇨	**** ****	⇨	*****
******		***** **		******		*******		******

※ (*******************************

※ (****************************************

□ 진단개요

○ 진단기관 : ********

○ 진단대상

- ****************************************

○ 진단기간 : ******************

- 진단 일정 및 진단대상

구분 일정	안전진단(요청점검)	진단 개소	비고
******** ***********	****************************** *********	4개동	무정전 진 단
******** ***********	*********************** ************************ ************	9개동	〃
******** ***********	*********************** ********************	7개동	〃
******** ***********	************************ ***********************	7개동	〃
계		27개동

※ 진단시간 등 일정상 협의 변경가능

○ 소요예산 : ********

- 시행방법 : ***********************

- 예산과목 : ************************************************* **********************

************************

○ 진단내용

- **************************************

- **********************************************

※ ***********************************

□ 행정사항

○ 세부 진단일정 협의에 따른 ****************

○ 안전진단수수료 납부(1차)

○ 1차 전기설비 무정전 진단후 개선이 요구되어 정밀진단이 필요한

설비는 2차 정전계획 수립후 진단시행

붙임 : 안전진단 수수료 산출내역 1부.  끝.