복  명  서

(위험물 설치허가 신청 현장확인_가산동319-00)

위험물 제조소 등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2023. 5. 8.

보고자: 소방위 유재광,소방교 정선택

복    명    내    용

확인일시

2023. 5. 8(월). 14:00~14:30

건    명

위험물 제조소등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과보고

(***************)

내    용

1. 민원접수1927(2023. 5. 8.)호 외 7건와 관련입니다.

2. 위험물제조소 등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상  호 : ***************

나. 설치자 : ******************

다. 설치장소 : 서울시 금천구 ************

라. 허가내용

연번	제조소등 구분	설치허가내용	비고
1	옥내탱크저장소	제4류제2석유류(경유,비수용성)15,000ℓ 4기	옥내탱크전용실
2	지하탱크저장소	제4류제2석유류(경유,비수용성)14,6000ℓ 2기	지하탱크전용실
3	일반취급소	제4류제2석유류(경유,비수용성)13,860ℓ 2기	비상발전기

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제6조 및 동법시행규칙 제31조,제32조,제40조의 기준에 적합하므로 설치허가 처리함이 적합하다고 사료됩니다. 끝.

비   고

현장확인사진 붙임참조

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		05/09
					代김기영
협조