문서번호	시설보수과-4158
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박지훈		05/09
		이정국
협조
	주무관		백상용

수해방지대책 일일상황보고

(5월 4~5일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(5. 4. 22:00 ~ 5. 5. 23:00)

2022.05.08.(월) 08:00 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 흐림 2. 오늘 : 맑음
강수확률(%)	· 0~10%	예상강우량	· 0mm
기상특보 현 황	없음
강우량(mm)	누계 강우량	전일 강우량	금일 강우량
204.5	0	0
단계발령 현 황	보강	발령사항	- 5.4. 22:00 : 보강근무 - 5.5. 23:00 : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
3 (상시근무자 포함)	1	2	-	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	*	*	*	*	*	*	*	*
가동시간(1분)	*	*	*	**	**	**	**	*
토출량(톤)	**	**	**	***	**	**	***	**
※ 매헌, 양재, 잠수교남단, 신길, 호암길, 광명교 지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.3	24.89	540	540
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.46
특기사항	********************************** ************************