문서번호	안전지원과-9204
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
반장		정보보안운영팀장	안전지원과장
공수정		김상수	05/09
			윤득수
협조
	조사관		이인철

실시간 소방시설관리시스템 IoT단말기 현장점검 계획

2023.  5.

서울소방재난본부

(안전지원과)

실시간 소방시설관리시스템 IoT단말기 현장점검 계획

실시간 소방시설관리시스템 IoT단말기의 운영상태 및 관리현황을

확인하여 최적의 상태를 유지하고자 IoT단말기 현장점검 실시함.

Ⅰ		추진 근거

□ 실시간 소방시설관리시스템 구축 사업완료 ('19.12.27.)

□ 실시간 소방시설관리시스템 고도화 사업완료 ('21.12.10.)

□ 스마트 긴급구조통제단 등 4종 유지관리 용역 계약 ('22.12.21.)

Ⅱ		시스템 개요

□ 시스템명: 실시간 소방시설관리시스템

□ 구축기간: ********************  ※ 예방과(검사지도팀) 추진

○ 1차 시스템 구축 : ******************

○ 2차 시스템 고도화 추진: ******************

□ 추진대상: ************

○ 용도별

** **	** **	** **	** ***	******	*** **	***** ******	** **	** **	***	** **
***	***	**	**	**	**	**	**	**	**	*
** **	** **	** **	**	**** ****	** **	**** ********	** ** **	** ** **	***	** **
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

○ 소방서별

**	**	**	**	**	***	***	**	**	**	**	**	**
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

□ 시스템 구성

○ IoT단말기(수신기에 설치)*****

- 고도화 사업에 따라 단말기 2종류

○ 통신 네크워크(상용통신망 - IoT전용)

○ 전산시스템: *****************************

Ⅲ		추진 계획

※ 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 점검주기: ****

□ 점검대상: 특정소방대상물에 설치된 IoT단말기 ****

□ 점검기간: ********************************

□ 점 검 자: 시스템 유지보수업체 (㈜트루본)

□ 점검방법: 체크리스트[붙임 1] 활용한 작동점검

Ⅳ		기대 효과

□ 안정적인 장비관리 및 단말기의 정상상태 유지

Ⅴ		협조 사항

□ 본부 예방과(검사지도팀)에서는 원활한 점검이 이루어 질 수 있도록 각 소방서에 소방대상물 현장점검 공한문 발송 협조요청

붙임 1. IoT단말기 현장점검 체크리스트 1부.

2. IoT단말기 설치목록 1부.

3. IoT단말기 현장점검 안내문(안) 1부.  끝.