문서번호	누수대응과-4636
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
서동민		김근용	05/10
			전태호
협조

『 PVC 계열 』

자재 성능 품질시험 추진계획 보고

2023. 5.

시  설  부

(누수대응과)

『 PVC 계열 』

자재 성능 품질시험 추진계획 보고

PVC 계열 신규자재에 대한 품질과 성능 적정성 확인을 위한 “자재  성능 품질시험” 시행계획을 보고 드림.

1		자재 사용 절차

□  KC 인증 및 자재 품질시험, 시공성 평가 등을 통해 사용여부 결정

자재사용 승인 요청	➱	승인신청서 검토	➱	자재 품질시험	➱	시공성 평가	➱	상수도 기술심의 위원회
				외부 전문가 검토회의

※ 시공상태 평가 유무, 기간 등은 외부 전문가 회의에서 결정

2		자재 성능 품질 시험

□ 참여 회사 :*************

□ 시험 대상 : PVC 계열

❍ iPVC관(압력용 경질 폴리염화비닐관)

❍ iPVC 이음관 및 새들분수전

□ 시험기준 : 산업표준(KS) 및 단체표준(KIWATEC, KWWA)

3		시험종류 및 방법

□ 자재 성능 품질시험

❍ 시험목적 : 업체별 생산제품 간 자재품질 적정여부 확인

❍ 시험의뢰(공인인증시험기관) : 한국건설생활 환경시험연구원(KCL)

- 방 법 : 자재 생산업체 현장에서 직접 샘플링(봉인)하여 한국건설생활환경시험연구원 실시

❍ 시험시간 : 1000시간(약 40일)

❍ 시험비용 : 참여회사 부담

❍ 시험방법 : 붙임 “자재 성능시험 항목 및 방법” 참조

******************************

4		추 진 계 획

*****************************************************

**************************************

********************************

**********************************************

****************************************************

5		예 산 사 항

□ 품질시험 현장 입회

*********************************************************

***************************************

붙 임 : 자재 성능시험 항목 및 방법(PVC) 1부.  끝.