문서번호	급수운영과-7683
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		05/10
		이규희
협조
	공무직		최윤숙

2023년 2차 GIS 시설자료 표본점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 2차

GIS 시설자료 표본 점검 결과 보고

상수도공사(단가계약) 정산시행에 따른 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 표본 점검 시행 후 결과를 보고함

공 사 명	제출자(시공사)	제출기간	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비율(%)
****************	*******	********** *********	***	**	*	****

※ 관련근거: 상수도 GIS 업무지침(공간정보과-806(2016. 1. 28.)호)

□ 점검 내용

○ 대 상

※ 입력 대상의 5% 이상 현장 표본 조사

※ 보호통뚜껑, 앵글밸브, 철개교체, 불용관 정비 등은 샘플점검에서 제외

○ 점검기간: 2023. 5. 10(수)

공 사 명	점검건수	적정건수	기준초과 (부적정)	비고
****************	*	*	*

○ 점검자: 송종학, 최윤숙, 현장대리인

□ 점검 결과

○ 점검결과: 총 5건, 적정건수 4건/ 허용한도 초과 1건

※ 적정 기준:  측량 허용한도 기준의 ±20㎝

□ 조치사항

○ 시설자료(현장조사서) 작성방법 현장에서 교육 실시

○ 측량 허용한도 기준초과된 현장조사서는 재작성하여 기한내 제출토록 요구

- 제출기한: 2023. 5. 17.(수)

붙임  1. GIS 시설자료 샘플점검 내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서)  각 1부.  끝.