아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	서울특별시중구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	중부소방서 재난 복구 지원 소화전 사용 관련 협조 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제16조의 2 「소방지원활동」, 제28조 「소방용수시설 또는 비상소화장치의 사용금지 등」

나. 재난대응과-23550(2016.11.10.)호 「소방용수시설(소화전) 사용승인의 기준에 관한 지침 알림」

다. 재난대응과-24297(2022.5.18.)호 "2022년 재난 복구 지원 소화전 변동내역 및 사용 시 주의사항 알림"

2. 소방목적외 기상(폭염) 특보 및 대기오염 예·경보 등 발령 시 소화전 사용은 「소화전 사용승인  지침」에 의거 사용이 가능하오니 필요시 관련규정에 따라 사용시에는 중부소방서와 협의하여 주시기 바랍니다.

3. 소화전 무단 사용으로 화재진압에 문제가 있을 경우 법적조치가 될 수 있음을 숙지하여 주시기 바랍니다.

※ 주의사항

가. 사전에 협의된 소화전만 사용하며 사용일시, 사용량, 고장 발생현황 등을 중부소방서 재난관리과 용수담당****************에 통보 ※ 협의 외 소화전 사용 엄금(소방기본법 제28조 참조)

나. 사용 시 급격한 밸브 개폐를 피하여 서서히 조작

다. 밸브 개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 인근 주민 민원발생 방지

- 몸통 소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

붙임  1. 중부소방서 재난복구지원 겸용 소화전 지정 현황(23.05.11.) 1부.

2. 소방기본법 관련 조문 1부.

3. 소방용수시설 사용승인의 기준에 관한 지침 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

	중 부 소 방 서 장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	05/11
정광훈
협조자
시행	재난관리과-2937	(	2023. 5. 11.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)