		강남수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	039115617	민원접수번호	1002023018030
수용가명	********************	신청일	2023.05.10.
주소	********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	25mm
최초개전일	2016.03.08.	기물번호	n2000000118
현장방문일	2023.05.11. 14:50	현장출동자	이상욱
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	3.0kg/cm² / SSP
처리결과	현장확인결과 수도사용자가 관리하는 수도계량기 뚜껑으로 확인되어 해당 건물상가(부동산)에 보수 등 유지관리 사항을 전달함

끝.

주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 05/11
박종일
협조자
시행	급수운영과-7642	(	2023. 5. 11.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)