문서번호	기전설비과-3058
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김진보	05/11
			김종호
협조

난지하상여과 수중펌프

감시제어설비 설치 공사  준공 검토 보고

2023. 5.

한강사업본부

(기전설비과)

난지하상여과 수중펌프

감시제어설비 설치 공사 검토 보고

'난지하상여과 수중펌프 감시제어설비 설치공사' 의 제출된 준공계에 대한 검토 결과를 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 난지하상여과 수중펌프 감시제어설비 설치 공사

ㅇ 공사위치 : 서울시 마포구 상암동 487-334

ㅇ 계약업체 : ****************

ㅇ 계약금액 : 금48,975,300원(금사천팔백구십칠만오천삼백원)

ㅇ 계약기간 : 2023. 04. 10. ~ 05. 09.

ㅇ 공사내용

- 수중펌프 제어판넬 정비

- 감시제어설비 설치 등 공사

□ 준공내역

ㅇ 주요 준공내역

- 노후 판넬 철거 및 신규 설치작업

- 수중펌프 결선 등 선로 작업

- 제어시스템 수정 공사 등

ㅇ 세부내역 : 붙임파일 참조(내역서)

□ 보고자의견

ㅇ 준공 내역을 확인한 바, 계약내역에 부합 하므로 준공금 지급요청은 적정하다고 판단됨

□ 향후계획

ㅇ 준공금 지급

붙임 1. 준공계, 준공검사원 각 1부

2. 준공내역서 1부

3. 사진대지 1부.  끝.