아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공설소화전의 사설 관리전환 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 중화119안전센터-1714(2023.5.10.)호 『소방용수시설 관리주체 전환 요청』

2. 중화119안전센터 관할 공설 소방용수시설 1개소의 관리전환(공설→사설) 내용을 다음과 같이 알려드리오니 소방용수시설 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

형식	용수번호		위치	변경사유
지상식	변경 전	변경 후	중랑구 망우로 30길 8 동일빌딩 화단 내	용수 조사 중 해당 소화전을 파악하여 건물 설계도면, 작동기능점검 보고서 확인한 바 지번 건물에 설치된 상수도 소화용수설비로 확인됨.
	공설 004158	사설 000462

3. 행정사항

가. 관리전환된 소방용수시설에 대해 5월부터 정기 및 일제 조사 미실시

나. 119행정정보시스템 상 등록된 소화전에 대한 정보 현행화 철저 바랍니다.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 면목119안전센터장, 망우119안전센터장, 중화119안전센터장
반장	이택봉		대응총괄팀장	조영래		재난관리과장	05/11
박창웅
협조자
시행	재난관리과-2790	(	2023. 5. 11.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과(3층)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-2187-8331	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)