아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	밀폐공간 작업결과 보고(중블럭유량계(KSM-5) 센서교체)

1. 상수도 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼(안전조사과)에 따라 우리 사업소 시설물(중블럭유량계 KSM-5 1개소) 센서교체 작업을 아래와 같이 실시하였으며,

2. 현장에서 작성한 밀폐공간작업 사전 허가서 및 안전보건교육일지 등을 첨부한 작업결과 보고입니다.

가. 작업 위치 : ******************

나. 작업 일시 : **************

다. 작업 내용 : 유량계 센서 교체 작업 실시

라. 작 업 자

- 감    독 : **************

- 작    업 : ****************

- 신 호 수 : ****************

마. 보고 절차 : 붙임 참고

바. 작업 결과 : 인명사고 없이 작업 완료

붙임 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 및 안전보건교육일지 각 1부

2. 작업 허가 여부 확인서 1부.  끝.

주무관	하석주		기전팀장	양창진		시설관리과장	05/11
유명은
협조자
시행	시설관리과-8470	(	2023. 5. 11.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4023	/전송	02-3146-4039	/	hsj93@seoul.go.kr	/	부분공개(7)