아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과 보고(중곡)

1.재난관리과-2865(2023.5. 9.)『소방용수시설 보수 완료 대상 검수 계획 알림』

2.위와 관련하여 중곡119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가.검수대상 : 지상식476호, 지하식058호,지하식048호

나.검수내용 : 소화전 출수여부 및 기능상태

라.검수결과 : 양호

붙임  소방용수시설 검수 대상 및 결과 1부.

	중곡119안전센터장
담당자	정준희		진압2대장	민정기		119안전센터장	05/11
강인혁
협조자
시행	중곡119안전센터-1757	(	2023. 5. 11.	)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150, 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-6981-6799	/전송	02-2201-4119	/	jjh70725@seoul.go.kr	/	부분공개(5)