문서번호	정수과-6302
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
안치화		05/11
		정충구
협 조
	주무관			박소현

풍납취수장 생물감시장치 고장 보고

2023. 5.

영등포아리수정수센터

(정수과)

풍납취수장 생물감시장치 고장 보고

정수과장 : 정충구 ☎3146-5640 담당 : 안치화☎3146-5651

원수 독성물질 유입 감시를 위해 설치한 생물(반달말) 감시장치 고장이 발생하여 해당 부품을 교체 수리하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		기기 현황

□ 사용용도 : 원수 독성물질 유입 감시

ㅇ 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) 별표3(수도시설의 세부 시설기준)

구분	제조사	모델명	수량	측정방법	설치일자
생물감시장치	****	*******	1	형광량 측정 비교	**********

Ⅱ		문제점

□ 고장일자 : 2023.5.8.(월)

□ 고장내용 : 반달말 생물감시장치 측정 불가

*******************************************************************

****************************************************

Ⅲ		추진계획

□ 생물감시장치는 취수원수 독성물질 유입을 실시간으로 감시하는 장비로서 신속한 부품 구매가 필요함

**************************

********************

□ 소요예산 및 계약방법

ㅇ 소요예산 : 946,000원 (부가세포함)

ㅇ 계약업체 : ***************

ㅇ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

- *******************************************************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,수선유지비

(정수센터시설유지보수)

붙임 : 견적서	2부. 끝.