"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 발생 보고서(이동식 조명등)

소방장비명	이동식 조명등(F-30)	관리부서		도봉소방서 현장대응단
고장일시	2023. 5. 11.(목)	고장발생 장소		차고 내
조치사항	이동식 조명등 배터리 유지시간이 적고 버튼 부분 불량으로 수리업체에 보내어 상태 확인 바 버튼불량 및 내장형 배터리(2개) 교체가 필요하다고 함.
원인 및 상태	- 버튼 불량 및 배터리 상태이상으로 작동시간이 축소되어 수시 충전 필요
소방장비운용자 의견	- 버튼 불량 및 배터리(2개) 상태이상으로 배터리 교체 필요
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		소방장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 5월 11일 소방장비운용자 계급 소방교 성명 안호영 (인) 도봉소방서장 귀하

이동식 조명등 불량 사진

	현 장 대 응 단 장
반장	안호영		진압3대장	김동진		지휘3팀장	이명호		현장대응단장	05/12
신동환
협조자
시행	현장대응단-2918	(	2023. 5. 12.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981	/전송	02-69	/	ahnho0@seoul.go.kr	/	부분공개(7)