아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년도 특별관리시설물 화재안전조사 계획

1. 관련근거

가. 소방청, 제2차 소방안전 특별관리기본계획(2022~2026)

나. 예방과-3492(2023.2.24)『2023년 소방안전 특별관리시설물 안전관리 시행계획』

2. 화재 등 재난 발생 시 사회적·경제적으로 많은 피해가 우려되는 소방안전 특별관리시설물의 화재안전성 강화를 위한 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2023. 5. 19.(금)∼ 5. 30.(화)

나. 대  상 : 19개소(지하구 15, 지하연계복합건축물 4)

	<소방안전 특별관리시설물 관리 현황>
○ 시설물 현황 : 55개소(철도시설 1, 도시철도시설 20, 초고층 및 지하연계 12, 영화상영관3, 전력구 14, 통신구 5) ○ 화재안전조사 : 2년 1회 실시(2022년도 20개소 실시) ☞ 하반기에 9개소 실시 예정(본부기동팀 합동 6개소, 중복 1개소는 제외)

다. 조사반 : 화재안전조사 4개조 8명

○ 공동구, 대림변전소는 민간전문가 및 유관기관과 합동점검 실시

☞ 자세한 일정은 조율 후 담당조에 통보(유관기관 등 일정에 따라 대상 변경 가능)

라. 중점확인 사항

○ 관계인 등의 안전관리 적정 수행여부 중점

○ 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항(피난계획 수립, 자위소방대 구성교육 등)

○ 소방시설 설치 여부 및 정상작동 여부 확인 및 점검

○ 화재발생 시 피난로 확보 여부 확인 및 점검

마. 결과조치

○ 화재안전조사서 사본 현장교부

○ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

○ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우⇒세부조사표에 기재

○ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우⇒세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 담당 대상 중 지하구 신규대상에 대해 관리카드 양식(메일로 전달 예정)에 기본 정보 및 도면 등을 입력해주시기 바라며

나. 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매), 관리카드는 2023. 5. 31.(수)까지 검사계획 메일로 제출해주시기 바랍니다.

붙임  2023년도 특별관리시설물 화재안전조사 계획 대상 및 조사일정 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	강우선		예방과장	05/12
김금숙
협조자
시행	예방과-8256	(	2023. 5. 12.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)