문서번호	시설관리과-11172
결재일자	2023. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
장호윤	이동구	이동욱	05/12
			장청락
협 조
	급수운영과장			김상웅
	급수운영팀장			이훈재
	주무관			박용석

안전점검의 날 추진결과 보고(5월)

2023.05.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

안전점검의 날 추진결과 보고(5월)

시설관리과장 : 이동욱☎2133-2190 안전관리팀장 : 이동구☎2216 담당 : 장호윤☎2203

2023년『안전점검의 날』추진계획과 관련 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□『재난 및 안전관리 기본법 시행령』제73조의 6(안전점검의 날 등)

□ 2023년『안전점검의 날』추진계획[중대재해예방과-6684(2023.4.4.)]

□ 2023년 상수도분야『안전점검의 날』추진계획[안전조사과-4363(2023.4.20.)]

□ 2023년『안전점검의 날』추진계획[시설관리과-9843(2023.4.25.)]

Ⅱ		추 진 개 요

□ 기    간: 2023.05.09.(화)

□ 참여인원: 시설관리과(2명), 급수운영과(3명), 한국기술안전(1명)

급수운영과	시설관리과
급수운영과장, 급수운영팀장, 시설물총괄	안전관리팀장, 안전관리담당

□ 대    상: 약수가압장, 보광(배)가압장, 남산대배수지, 한남배수지, 도원배수지

□ 점검방법

○ 2023년 정기 위험성평가 연계하여 실시

○ 시설물 점검 및 보수 등 작업 시 유해 위험요인 중점점검

○ 유해 위험요인 정도에 따라 진행 중인 작업 중지 후 즉시개선 및

기한 내 보완

Ⅲ		추 진 결 과

□ 보완사항(4건)

○ 약수가압장: 환기팬 끼임방지 조치 필요

○ 보광(배)가압장: 안면 접촉부 충격흡수패드 부착 필요

○ 남산(대)배수지: 펌프실 입구 조명설치 필요

○ 도원배수지: 배관 전도위험으로 별도 표시 필요

약수가압장	보광(배)가압장
남산(대)배수지	도원배수지

Ⅳ		행 정 사 항

□ 급수운영과

○ ’23.7.31.까지 각 보완사항 별 개선조치 후 안전관리팀 결과안내

붙  임 안전점검의 날 추진결과 보고 제출양식 1부.  끝.