문서번호	기전과-5972
결재일자	2023. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		05/12
		김은덕
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「서울시 스마트 ITS 2.0 구축사업 중 교통신호제어기 교체공사(2차)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「서울시 스마트 ITS 2.0 구축사업 중

교통신호제어기 교체공사(2차)」

2023. 5. 12.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

서울시 스마트 ITS 2.0 구축사업 중 교통신호제어기 교체공사(2차) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ ********************************

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 1차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-5102호(2023.04.20.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ********************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 서울시 스마트 ITS 2.0 구축사업 중 교통신호제어기 교체공사(2차)

□ 공사위치 : 동부도로사업소 관내

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	***** *******	********	****** ****	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '22.10.20. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.10.25. : 공사 승인

□ '23.03.24. : 준공검사 시행 1차

□ '23.03.29. : 준공검사 시행 2차

□ '23.03.30. : 준공검사 시행 3차

□ '23.04.10. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.04.20. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.04.26. : 원인자부담공사 준공승인 요청

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : '23.03.24.(월), '23.03.29.(수), '23.03.30.(목)

ㅇ 입 회 자 : ************************************************

ㅇ 지적사항 : 없음

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	신호제어기	표준형	60대	교 체
	CVIB	신호정보연계장치	391개	신 설

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사를 실시하고 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 준공감리조서 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 기타사항 점검결과 1부.  끝.