문서번호	물재생시설과-5993
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김찬중		장태옥	05/11
			김윤수
협조
	실무사무관		정종영

「지능형 물재생센터 구축방안 용역」관련

스마트센서 현장적용성 테스트베드 현장설치 보고

2023. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

「지능형 물재생센터 구축방안 용역」관련

스마트센서 현장적용성 테스트베드 현장설치 보고

환경부 스마트 하수처리장 사업에 사용중인 "스마트센서"의 서울시 현장적용 가능성 검토를 위해 테스트베드를 설치하고 그 결과를 보고드림

□ 추진개요

ㅇ 설 치 일 : ’23.5.8. ~ 5.10.

ㅇ 장    소 : 난지물재생센터(유입분배조, 최종침전지)

ㅇ 설치기기 : *************************

- 설 치 자 : ******

- 측정항목 : TBOD, TOC, T-N, T-P, SS, NH4, EC, 온도

□ 운영방안

ㅇ 검증방법

- 스마트센서와 수분석 자료를 비교⋅검증

⋅(에코시스텍-설치업체) 자동채수기를 이용하여 24회/일 수질분석

⋅(난지물재생센터) 일 1회 시료 채수 후 수분석 값 측정

ㅇ 설치사진

<유입분배조>	<최종침전지>	<자동채수기>

□ 향후일정

ㅇ ’23. 5.~6. : 스마트센서 자동수질 계측 및 수분석 비교

ㅇ ’23. 7. 7. : 스마트센서 수질 계측값에 대한 정확도 점검 및 결과보고.  끝.