아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	복합가스측정기 고장발생보고(현장대응단 진압대)

1.소방장비관리법 제34조 '고장 등의 발생 보고 및 조사'와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 진압대에서 보유 및 운용하고 있는 복합가스측정기의 고장이 발생하여 아래와      같이 보고합니다.

가. 모 델 명 : 복합가스측정기(Honeywell Minimax X4)

나. 고장일자 : 2023.5.12.(금)

다. 고장내용 : 복합가스측정기 산소 센서 교환 주기 도달로 오측정 및 사용 불가

라. 조치내용 : 해당 업체에 유선 A/S 문의 완료 재난관리과 담당자 유선 협의 완료

붙임  고장발생보고서 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	천상욱		진압2대장	이해운		현장대응단장	05/12
양승회
협조자
시행	현장대응단-4859	(	2023. 5. 12.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 현장대응단 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7555	/전송	02-539-9008	/	8gerrard@seoul.go.kr	/	부분공개(5)