문서번호	정수시설과-1423
결재일자	2023. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		代손영일	05/12
			윤준성
협 조
	안전관리팀장			김수영
	주무관			조성연

23년 4월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

23년 4월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '23. 4. 7.(금) / '23. 4. 21.(금)

○ 점검대상 : 고도처리시설, 탈수기동

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
고도처리시설	▸ 고정식 수직사다리 쇠사슬 미부착(유량계실) ▸ 답단 변형 사다리 비치(오존반응조) ▸ 접속기 충전부 노출(오존반응조) ▸ 크레인 조작스위치 명칭 탈락(중계펌프장) ▸ 일부 지역 누수 발생(오존투입동) ▸ 비상정지 스위치 미표기(활성탄지 청소차)	정수시설과
탈수기동	▸ 부적합 로프 사용(배출수 약품창고, 2층) ▸ 차단기 회로명 미표기(배출수 약품창고) ▸ 보호구 관리 불량(탈수기동 사무실 앞) ▸ 충전부 덮개 미설치(2층) ▸ 조명등 탈락(지하 1층) ▸ 핸드그라인더 숫돌덮개 미부착(지하 1층)	정수과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2023년 4월 상, 하반기 보고서 각 1부.  끝.