아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(현장대응단)-수정

1. 관련문서

가. 재난관리과-1164(2023.2.22.)호 『2023년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획( 알림)』

나. 현장대응단-1879(2023.3.15.)호 『2023년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림(현장대응단)』

2. 현장대응단에서 관리 유지 중인 소방용수시설에 대한 2023년 해빙기(상반기) 대비 일제 조사 정비에 대한 실적을 아래와 같이 붙임과 함께 보고 합니다.

가. 점검기간: 2023.3.1.(수) ~ 4.30.(일)

나. 조사대상

1) 공설 소방용수시설: 550개소(소화전548, 저수조1, 급수탑1)

2) 비상소화장치: 5개소(일체형3, 분리형2)

3) 비상용수시설: 1개소(공동우물 등)

다. 감독자: 각 팀 진압대장 및 차량안전점검관

라. 점검방법

1) 주간근무 및 당번근무 활용하여 조사

2) 조사 시 복장(활동복, 기동모) 및 개인마스크, 장갑 착용 철저히 하여 점검

3) 출수 시 적수(녹물)로 인한 피해 발생 주의

마. 조사내용

1) 소방용수시설 상시 사용가능 상태 점검

2) 노후 소화전 및 소화전 뚜껑 현황 조사

3) 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 확인 등

붙임  1. '23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. '23년 상반기 비상소화장치 세부현황(현장대응단) 1부.

3. '23년 상반기 소방용수시설 세부현황(현장대응단) 1부.

4. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식(현장대응단) 1부.

5. 소방용수시설 공공데이터(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	심재경		진압3대장	이민용		현장대응단장	05/13
권태열
협조자
시행	현장대응단-3372	(	2023. 5. 13.	)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02********9	/전송	02-726-2044	/	sjkrr0912@seoul.go.kr	/	부분공개(6)