아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청에 따른 현장확인 계획

1. 관련근거 예방과-6615(2023. 5. 13.)호 「위험물취급소 전부 완공검사 신청서 *******」

2. 위와 관련 대상 현장확인 계획을 아래과 같이 보고 합니다.

가. 일  정: ’23. 5. 15.(월)

나. 대  상: *****

다. 장  소: *****************

라. 인  원: 2명(위험물팀장, 위험물담당)

마. 내  용:

제조소등구분	변경내용	비 고
주유취급소	1. 고정급유설비 2복식 1대 철거 2. 고정주유설비 셀프 4복식 1대 추가설치 3. 지하저장탱크 2기 품명변경 (등유2기→경유1기,휘발유1기)	위치 구조설비기준 등 도면과 적합설치 여부 확인 후 특이사항 없으면 완공필증 교부

끝.

주임	이귀환		위험물안전팀장	박종현		예방과장	05/15
남기범
협조자
시행	예방과-6619	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)