아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	30년 이상 노후 위험물시설 소방검사 결과 보고(강북)

1. 관련문서

가. 市예방과-8640(2023.4.19.)호「30년 이상 노후 위험물시설 소방검사 계획 알림」

나. 예방과-3804(2023.4.25.)호 「30년 이상 노후 위험물시설 소방검사 계획 보고」와

관련 입니다.

2. 30년 이상 노후 위험물시설에 대한 소방검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기   간 : 2023. 5. 2. ~ 5. 8.(기간중 2일)

나. 대   상 : 5개소

다. 방   법 : 불시검사

라. 점검항목

(지하탱크) 누유검사, 주입구 등 부속설비 노후상태, 배관누설

(지상·옥내탱크) 두께검사, 바닥판 변형 및 균열, 방유제 손상 여부 등

마. 결   과 : 양호5개소, 교육인원7명(붙임문서 참조)

붙임  1. 소방검사 결과보고(서식) 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
조사관	조재성		위험물안전팀장	代박영환		예방과장	05/15
정상원
협조자
시행	예방과-4431	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	js1767@seoul.go.kr	/	부분공개(6)