문서번호	도로보수과-3176
결재일자	2023. 5. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		민병훈	05/15
			엄기영
협조
	주무관		원동철

도로굴착신청 현장조사서-가스2

2023. 5

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 자동차시장길 23용답동
	성 명		(주)예스코(김태호)
굴착 위치			광진구 구의동 219-25 ~ 구의동 243-22
굴착 목적			구의역 일대 압력보정공사-1구간(공안/김태호)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.2	220	264	가스공사 (D=315mm, H=1.3m 공사기간 (5.17~7.31)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	220	264
		평삭 포장
	보도
위 치 도
조사자 의견	2019년이전 포장으로 굴착가능(광진구 상반기 도로굴착심의 연번 가스6) 2. 아차산로 구의역일대 압력보정공사로 일부구간 노후포장도로정비공사 병행굴착(50m)임으로 원인자복구에서 관리청복구 변경필요. 3. 병행굴착구간 6월초까지 임시포장 복구완료 협의필요(2차로 굴착예정) 4. 굴착구간 임시포장 후 차로단위 포장복구 필요.

위 치 : 아차산로(아차산로437앞 ~ 아차산로415) 구의역방향

D=315mm, L=220m

병행굴착구간

2023. 5.15

보 고 자  실무관 정 원 근