아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	천호119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 계획(지상식2318호)

1. 재난관리과-3133(2023.5.15.)호 "지상식소화전(2318호) 보수 공사 준공계 제출 및 검수 요청서 접수"와 관련됩니다.

2. 우리서 관내 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당       부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	위 치	보수(공사)내용	비고
**	***	****	**********************	*************

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 5. 16.(화) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 행정정보시스템 사진교체 예시 1부.

4. 공사 관련 증빙서류 1부.

5. 소화전 보수 사진첩.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	05/15
이미자
협조자
시행	재난관리과-3140	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)