아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(시설계획 변경 협의에 따른 실정보고 보완 지시 (개봉고가 성능개선사업 전기공사))

1. 업무지시현장 : 개봉고가 성능개선사업 전기공사 원우이에프엔지니어링(주), 개봉고가 성능개선공사 주식회사 유신

2. 작 성 일 자 : 2023-05-15 09:05:41

3. 지 시 내 용

가. 평소 시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

나. 강서도로사업소 기전과-4375(2023. 5. 9.)호와 관련됩니다.

다. 위 호와 관련하여 유지관리 기관인 강서도로사업소의 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 보완 후 실정보고 해주시기 바랍니다.

○ 교량 중간 하부에 부착될 터널 등기구 설치 지점을 유지·보수관리가 가능한 위치로 재조정하시기 바랍니다.

※ 기존 설치 예정인 지점은 강서도로사업소에서 사용중인 차량(고소작업차(5t)이 접근 및 보수작업이 어려움

○ 보안등 설치 시 충분한 조도를 확보해 주시기 바랍니다.

○ 보안등 및 터널등기구 설치 7일 전 강서도로사업소 담당자 입회를 요청해 주시기 바랍니다.

○ 추후 변경 사항이 있을 시 강서도로사업소 담당자와 협의 후 진행하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	이민호		설비총괄과장	05/15
장병선
협조자	주무관	이창근
시행	설비부-7178	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2315	/전송	02-6438-2399	/	lmh0114@seoul.go.kr	/	부분공개(5)