아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	영등포소방서 난간 등 추락위험 표지판 설치 안내

1. 소방행정과-4370('23.5.2.)호 "소방청사 건축물 추락위험 난간 점검 및 위험방지 계획"와 관련입니다.

2. '23.4.19. 대구 호텔 건축물 난간에서 시민이 추락하는 사고가 발생됨에 따라 영등포소방서 관내 청사 건축물에 대하여 다음과 같이 난간 등에 추락위험 표지판 설치를 안내하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 사고개요

- '23.4.19. 대구 호텔 계단 난간 틈새(27cm)로 2세 여아가 추락하여 사망하는 사고 발생

- 대구 수성경찰서는 「중대재해처벌법」 중대시민재해 혐의 적용 여부 수사 중

가. 설치개요

1) 대    상 : 본서 및 각 119안전센터

2) 배부수량

대 상	총계	본서	여의도	당산	대림	신길
표지판(양면)	30	12(설치완료)	4	4	6	4
표지판(단면)	17	5(설치완료)	3	3	3	3

2) 설치모습(본서)

추락위험 안내표지 (양면형)	추락위험 안내표지(단면형)

나. 설치방법 : 장비회계팀 표지판 수령 후 2층 이상 노대 및 내부 난간 간살에 설치

붙임 1. 소방청사 난간 점검 및 위험방지 계획 1부.

2. 건축물 난간 설치기준(요약) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	여의도119안전센터장, 당산119안전센터장, 대림119안전센터장, 신길119안전센터장
주임	이성진		장비회계팀장	이종윤		소방행정과장	05/15
윤민규
협조자
시행	소방행정과-4726	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포 소방서 (영등포동4가)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7116	/전송	02-6981-7016	/	aa1819@seoul.go.kr	/	대시민공개