아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2023-1차)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

5.02~5.12

250,000

5.02

24,770

24,680

6620

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.03

25,320

25,270

6621

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.03

25,180

25,070

6620

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.03

25,170

25,240

6620

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.08

25,230

25,080

6620

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.09

25,450

25,360

6621

20

1.28

2-PAHCS-A 25t

5.10

25,560

25,460

6615

20

1.28

2-PAHCS-A 25t

5.10

25,510

13,500

6615

20

1.28

2-PAHCS-A 25t

5.11

25,480

25,580

6613

20

1.28

2-PAHCS-B 25t

5.11

25,230

25,300

6607

20

1.28

2-PAHCS-B 25t

5.12

13,140

13,440

3291

20

1.28

2-PAHCS-A 25t

합계

266,040

253,980

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	05/15
정충구
협조자
시행	정수과-6447	(	2023. 5. 15.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)