문서번호	급수운영과-8068
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		05/16
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(5. 15.월)

2023. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 5. 15.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 5월				2023. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,842,055	총 공급량			4,597,457	-5,244,598	-53.3
	일 평균			317,486	일 평균			306,497	-10,989	-3.5
	일 최소			297,884	일 최소			283,507	-14,377	-4.8
	일 최대			333,832	일 최대			330,119	-3,713	-1.1
1	일	7.9	19.2	312,986	월	9.8	20.8	311,220	-1,766	-0.6
2	월	9.1	19.4	311,232	화	9.1	23.7	306,816	-4,416	-1.4
3	화	9.1	20.8	309,699	수	12.4	26.2	309,886	187	0.1
4	수	10.0	25.2	316,819	목	15.6	25.8	299,022	-17,797	-5.6
5	목	12.5	25.8	307,704	금	15.5	21.6	293,772	-13,932	-4.5
6	금	13.7	25.6	308,012	토	11.7	15.5	283,507	-24,505	-8.0
7	토	15.3	23.1	297,884	일	11.1	18.6	303,469	5,585	1.9
8	일	11.7	18.2	305,203	월	7.9	22.0	303,530	-1,673	-0.5
9	월	11.0	25.3	320,603	화	10.0	24.4	306,476	-14,127	-4.4
10	화	13.6	26.3	311,917	수	10.7	26.0	306,611	-5,306	-1.7
11	수	16.6	25.2	319,135	목	12.8	26.7	330,119	10,984	3.4
12	목	14.1	28.1	323,947	금	13.1	24.7	304,109	-19,838	-6.1
13	금	15.0	25.2	316,242	토	12.6	23.9	314,862	-1,380	-0.4
14	토	11.9	20.0	313,030	일	12.9	23.8	309,747	-3,283	-1.0
15	일	10.5	22.4	320,980	월	12.8	27.9	314,311	-6,669	-2.1
16	월	10.9	23.7	318,573
17	화	13.0	27.4	323,673
18	수	15.7	25.4	311,670
19	목	16.1	24.2	321,065
20	금	15.6	25.8	320,077
21	토	16.1	26.0	320,967
22	일	15.7	25.8	321,925
23	월	17.8	30.7	333,832
24	화	16.7	30.2	323,749
25	수	16.7	26.7	326,668
26	목	14.1	23.5	320,966
27	금	16.0	25.6	321,175
28	토	15.0	29.3	322,555
29	일	19.3	29.7	319,215
30	월	17.2	24.7	320,379
	월	14.2	27.2	320,173
평균기온		13.9	25.0			11.9	23.4

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			317,486	309,747	314,311	-3,175	-1.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,294	114,700	119,900	6,606	5.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	109,203	107,200	111,900	2,697	2.5
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	7,767	13,687	14,833	7,066	91.0
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	299,543	294,200	305,100	5,557	1.9
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	196,787	192,666	207,756	10,969	5.6

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	4,564	8,754	1,720	1,237	1,685	4,112	-4,190	-4,190
	비율(%)	1.5	4.2	4.6	1.9	2.0	17.8	-4.1	-4.1
금 일		314,311	216,967	39,020	66,071	84,689	27,187	97,344	97,344
전 일		309,747	208,213	37,300	64,834	83,004	23,075	101,534	101,534

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-97,936	-86,075	-66,060	7,913	-15,649	-12,279	-11,861	-11,861
	비율(%)	-2.1	-2.7	-10.5	0.8	-1.3	-3.4	-0.8	-0.8
2023. 5. 1.~ 5. 15.		4,597,457	3,091,514	565,520	964,853	1,217,109	344,032	1,505,943	1,505,943
2022. 5. 1.~ 5. 15.		4,695,393	3,177,589	631,580	956,940	1,232,758	356,311	1,517,804	1,517,804
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.