아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축(증축·제2회 설계변경)허가 신청에 따른 협의 회신(서교동)

1. 마포구청 건축지원과-14851(2023.5.10.)호와 관련입니다.

2. 건축(증축·제2회 설계변경)허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : ****************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축개요 : *****************************

라. 회신내용

1) 배수관의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능하지만, 6층 이상은 "직결급수 적용기준 가이드라인"에 따라 가압직결급수(가압급수펌프설치)를 하여야 함.

2) 설계변경 내용에 따른 계량기 구경은 변경 없이(D=25mm) 급수 가능 함.

붙임  직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박재성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	05/16
채재일
협조자
시행	급수운영과-8616	(	2023. 5. 16.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	wotjd8448@seoul.go.kr	/	부분공개(6)