아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	선릉로(구도) 등 상수도 불량맨홀 정비요청

1. 귀 기관(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부)」 및 「도로상 맨홀관리 및 정비 지침(서울시)」에 의거 상수도 맨홀 일상점검 중 다음과 같이 상수도 불량맨홀이 적출되어 정비요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 개요

1) 정비대상 : 상수도 맨홀 6개소(붙임참고)

2) 정비사유 : 상수도 맨홀 매몰 및 주변 파손 등

※ 세부위치 등 연락처 ************************

붙임  상수도 맨홀 정비대상 리스트 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	전결 05/16
박종일
협조자
시행	급수운영과-7963	(	2023. 5. 16.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)