아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	************************
(경유)
제목	「신영제1구역 주택재개발정비사업」기존 상수도관 철거·폐쇄 공사 착공계 검토회신

1. 신영제1구역 제2023-35(2023.05.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 제출한 기존 상수도관 철거·폐쇄공사 착공계를 검토하고 아래와 같이 회신하오니, 상수도관 폐쇄공사에 따른 단수 및 녹물출수 등 시민 불편사항이 발생하지 않도록 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 조합에서는 건설사업관리기술자를 선정하여 공사감독 및 품질관리에 만전을 기할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 착공 승인조건 -

가. 상수도관 부설승인 조건에 의거 공사 시행

나. 착공 전 원인자부담금 납부(상수도관 철거·폐쇄에 따른 출동비, 퇴수비 및 고재치리비 등)

다. 착공 전 세부추진계획 제출하고, 공사완료 후 10일 내 준공계 제출

라. 건설사업관리기술자 자체선정

마. 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

붙임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침 1부.

3. 원인자부담금 청구서(수도원인자부담금, 고재처리비) 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김민재		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	05/16
이동욱
협조자
시행	시설관리과-11484	(	2023. 5. 16.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	minjae1633@seoul.go.kr	/	부분공개(6)