문서번호	운영과-5569
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	운영과장
차현홍	김인성	05/16
		최영효

제2처리장 송풍동 B계열 수분제거용 에어드라이어 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 송풍동 B계열 수분제거용 에어드라이어 수리계획 보고

◇ 스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 송풍동 B계열 수분제거용 에어드라이어 고장으로 수분 제거를 못하여 송풍기 유지관리에 어려움이 있어 아래와 같이 보수를 하고자 함,

1		점검내역

점검일시: 2023. 5. 9. 15:00 경

점 검 자: 주무관 차현홍, 주무관 최재호

점검대상: 제2처리장 송풍동 B계열 에어드라이어 운영점

검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
에어드라이어	0.66 N ㎥/min	2017	에어드라이어

3		점검내용

제2처리장 생물반응조 송풍동 B계열 송풍기 운영 중 에어드라이어 고장으로 수분 제거를 못하여 배관이 수분으로 막히는 현상이 발생하여 보수가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 송풍기 밸브 조작용 에드라이어를 정상 가동하기 위해 에어 드라이어 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 1,628,000원 (부가세 포함)

예산과목: 수처리분야 설비유지보수, 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리유지보수(사업), 수처리분야 설비유지보수, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 1. 견적서 각 1부. 끝.